## 2月1日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-02-01 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.226 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.052 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.065 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.277 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.564 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.445 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 72.442 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.086 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.089 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年2月1日

## 3月1日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-01 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.412 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.063 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.101 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.088 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.368 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.517 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.548 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 128.86 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月1日

## 3月2日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
| 2023-03-02 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.412 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.125 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.362 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.391 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.055 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 119.949 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.081 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月2日

## 3月3日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-03 | 8:16 | DW001 | pH值 |  | 7.542 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.079 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.041 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.395 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 15.731 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.847 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 123.925 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.055 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月3日

## 3月4日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-04 | 8:22 | DW001 | pH值 |  | 7.651 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.06 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.096 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.023 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.722 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 16.596 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.403 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 165.95 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.094 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自3月4日总排口取自手工监控数据
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA | 取自3月4日总排口取自手工监控数据
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自3月4日总排口取自手工监控数据
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月4日

## 3月5日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-05 | 8:23 | DW001 | pH值 |  | 7.745 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.039 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.074 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.787 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.027 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 0.437 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 141.891 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.083 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA | 取自3月5日总排口取自手工监控数据
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自3月5日总排口取自手工监控数据
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月5日

## 3月6日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-06 | 8:11 | DW001 | pH值 |  | 7.743 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.038 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.102 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.15 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.735 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 17.846 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.878 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 126.99 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.099 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月6日

## 3月7日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-07 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.822 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.087 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.04 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.009 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.899 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.323 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.9166 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 115.035 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.104 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.009 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月77.822日

## 3月8日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-08 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.586 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.041 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.082 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.175 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.7 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.129 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.6083 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 127.412 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.111 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.067 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月8日

## 3月9日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-09 | 8:13 | DW001 | pH值 |  | 7.581 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.034 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.079 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.21 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.473 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 26.213 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.5973 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 113.974 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.081 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月9日

## 3月10日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-10 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.69 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.033 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.056 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.106 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.574 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.751 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.0296 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 113.371 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.063 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.014 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-10 | 8:19 | DW001 | 悬浮物 | mg/l | 15 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 电极法 | UP/740
|  |  | DW001 | 石油类 | mg/l | ND | 否 | 混合采样 3个混合样 | 红外分光光度法
|  |  | DW001 | 氟化物 | mg/l | 7.9 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 氟试剂分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总铁 | mg/l |  |  | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铝 | mg/l |  |  | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月10日

## 3月11日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-11 | 8:24 | DW001 | pH值 |  | 7.646 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.042 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.07 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.151 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.003 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.539 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.163 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.4864 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 126.354 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.051 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.022 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月11日

## 3月12日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-12 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.625 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.042 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.175 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.059 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.504 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.164 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.7399 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 119.154 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.073 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.085 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月12日

## 3月13日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-13 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.621 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.273 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.456 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 21.97 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.3458 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 182.477 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.056 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月13日

## 3月14日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-14 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.694 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.043 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.154 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.117 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.487 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.838 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.8717 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 178.445 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.083 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月14日

## 3月15日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-15 | 8:22 | DW001 | pH值 |  | 7.659 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.068 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.272 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.19 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.515 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.608 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.4869 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 191.253 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.086 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月15日

## 3月16日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-16 | 8:23 | DW001 | pH值 |  | 7.723 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.057 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.253 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.202 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.657 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.125 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 5.9567 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 165.748 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.055 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月16日

## 3月17日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-17 | 8:12 | DW001 | pH值 |  | 7.703 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.03 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.179 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.115 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.584 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.572 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.491 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 134.78 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.063 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月17日

## 3月18日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-18 | 8:21 | DW001 | pH值 |  | 7.781 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.046 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.3 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.186 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.427 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.685 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.7256 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 118.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.074 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.05 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月18日

## 3月19日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-19 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.775 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.036 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.129 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.461 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.563 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.6687 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 92.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.076 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月19日

## 3月20日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-20 | 8:29 | DW001 | pH值 |  | 7.707 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.036 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自3月19日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.129 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自3月19日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自3月19日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自3月19日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包 | 取自3月19日手工监测数据
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.381 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.795 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.5203 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 96.925 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.054 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自3月19日手工监测数据
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA | 取自3月19日手工监测数据
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.076 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000 | 取自3月19日手工监测数据
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月20日

## 3月21日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-21 | 8:13 | DW001 | pH值 |  | 7.649 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.109 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.074 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.253 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 20.024 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.9599 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 89.228 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.041 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.003 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月21日

## 3月22日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-22 | 8:21 | DW001 | pH值 |  | 7.635 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.104 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.288 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.2633 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.028 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.2725 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 100.391 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.016 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月22日

## 3月23日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-23 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.577 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.058 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.143 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.003 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.2223 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 18.292 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.6648 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 80.419 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.072 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月23日

## 3月24日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-24 | 8:15 | DW001 | pH值 |  | 7.618 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.012 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.058 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.143 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.003 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.3399 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 24.123 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.3068 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 71.477 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.072 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月23日

## 3月25日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-25 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.601 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.013 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.078 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.153 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.3496 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 26.616 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 4.8599 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 88.883 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.066 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月25日

## 3月26日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-26 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.645 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.017 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.104 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.053 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.003 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.2629 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.125 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.7693 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 76.243 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.095 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.006 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.076 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月26日

## 3月
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-27 | 8:16 | DW001 | pH值 |  | 7.71 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.2 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.231 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.011 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.2938 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.021 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 2.2952 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 90.061 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.089 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.02 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月27日

## 3月28日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-28 | 8:19 | DW001 | pH值 |  | 7.596 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.038 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.434 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.064 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.421 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 23.745 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 1.1344 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 110.431 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.051 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.005 | 否 | 混合采样 3个混合样 | GB 7467-1987 | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.041 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-28 | 8:19 | DW001 | 悬浮物 | mg/l |  |  | 混合采样 3个混合样 | 电极法 | UP/740
|  |  | DW001 | 石油类 | mg/l |  |  | 混合采样 3个混合样 | 红外分光光度法
|  |  | DW001 | 氟化物 | mg/l |  |  | 混合采样 3个混合样 | 氟试剂分光光度法 | LH-3BA
|  |  | DW001 | 总铁 | mg/l | 0.029 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总铝 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月28日

## 3月29日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-29 | 8:22 | DW001 | pH值 |  | 7.674 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.045 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.335 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.201 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.008 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.4656 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 27.207 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 3.9829 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 107.607 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.044 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.007 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.046 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月29日

## 3月30日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-30 | 8:20 | DW001 | pH值 |  | 7.725 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.136 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.08 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.3428 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 22.966 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 7.18 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 65.312 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.015 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.019 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月30日

## 3月31日
九江昭阳环保科技有限公司 废水排放口监测报表
污染源 类别 | 监测日期 | 监测时间 | 排放口 编号 | 监测内容 | 计量 单位 | 监测结果 | 是否 超标 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工测定方法 | 手工监测 仪器型号 | 备注
废水 | 2023-03-31 | 8:17 | DW001 | pH值 |  | 7.687 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 玻璃电极法 | pH METER SP-2100 | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总铜 | mg/l | 0.025 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锌 | mg/l | 0.249 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总锡 | mg/l | 0.122 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总银 | mg/l | 0.004 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW001 | 总氰化物 | mg/l | 0 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速检测 | 快速检测包
|  |  | DW001 | 总磷 （以P计） | mg/l | 0.3547 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 钼酸铵分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 总氮 （以N计） | mg/l | 25.64 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 636-2012 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | 氨氮 （NH3-N) | mg/l | 6.997 | 否 | 混合采样 3个混合样 | HJ 535-2009 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW001 | COD | mg/l | 76.391 | 否 | 混合采样 3个混合样 | 快速消解分光光度法 | LH-3BA | 取自在线监控数据
|  |  | DW003 | 总镍 | mg/l | 0.043 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
|  |  | DW004 | 六价铬 | mg/l | 0.01 | 否 | 混合采样 3个混合样 |  | LH-3BA
|  |  | DW004 | 总铬 | mg/l | 0.093 | 否 | 混合采样 3个混合样 | ICP | Optima 8000
备注：DW001:废水总排口 DW003：含镍废水排放口 DW004：含铬废水排放口
分析人： 杨新刚 唐正娇 | [6 empty] | 审核：龙枫敏 2023年3月31日